	Комитет по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения Волгоградской области 
 напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности
 при эксплуатации печного оборудования
Перед началом отопительного сезона все печи и дымоходы должны быть тщательно проверены, отремонтированы. 
Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей необходимо производить перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона. 
Перед топкой (на деревянном или другом полу из горючих материалов) должен быть уложен предтопочный лист из стали размером не менее 50х70 см и толщиной не менее             2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр.
Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, следует побелить.
 Это позволит своевременно обнаружить трещины и прогары. 
Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки).
[image: image1.jpg]



З А П Р Е Щ А Е Т С Я:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

 - растапливать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;

- топить печи с открытыми дверцами;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.

Уважаемые граждане!Помните!

Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности
позволит сохранить Вашу жизнь и жизнь Ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить!
                                                                        


